哈工大威海分校2017暑期课程

光电信息技术综合实践课程报告

题目： 基于反射/透射式光强检测的光电式心率计

姓名：    朱明菲      学号：  140210329

姓名：    王林霞      学号：    140210220

指导教师：   崔继文 崔俊宁

填表日期：     2017年   7月   24日

| 实践 题目 | 基于反射/透射式光强检测的光电式心率计 |  |  |  |  | 实践类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | b. 制作 |  |
| 实践 目的 | 设计光电式心率检测电路，测量心跳信号，实现心率检测；并采用51单片机最小系统，实现数码管显示和报警等功能。 |  |  |  |  |  |  |
| 实践设计 | 电路图： 器件选型、参数计算： 采用光电转换电路——放大滤波整形电路——单片机——显示报警电路的方案，并选择NI myDAQ的+5V和DGND作为电源。其中光电转换元件采用TCRT5000，转换后电信号的幅度为5uV，频率为0.7~3Hz， 放大滤波电路由三级放大和二阶RC低通滤波电路和A/D转换组成 三级放大电路采用单电源，运放使用lm741和lm358，三级放大倍数由虚短可得=300/3*300/3*200/10=200000。 滤波电路，由于转换得来的心率信号频率很低（0.7~3Hz）,经过三级放大后，会叠加 |  |  |  |  |  |  |
|  | 各种频率的干扰信号，由下列公式可得 二阶无源低通滤波器的幅频特性如图， 为了求fc可令 解得，fc=12.7Hz 选择R=100K，则C=47n F， 整形电路，选择两个滑动变阻器调节为不同阻值，连接在运放2号引脚，实现比较并将信号转换为方波信号。 单片机选择51单片机， 显示电路选择三位共阳8段数码管显示模块， |  |  |  |  |  |  |
|  | 实验步骤： 先连接光电转换电路，然后检测是否正常工作， |  |  |  |  |  |  |
| 数据波形 记录 | 时间地点： |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境条件： |  |  |  |  |  |  |
| 结论 及分析 | 结论： 分析与讨论： |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师签字 |  |  |  | 课程成绩 | 出勤： |  | 综合： |
|  |  |  |  |  | 实践： |  |  |